## Slide 1
GIẢI PHÁP
THIẾT BỊ IOT – QUẢN LÝ ATSH
NGUYỄN NHẤT SINH – DATE: 02/08/2022

## Slide 2
1. Các thiết bị sử dụng trong dự án
Raspberry (Máy tính nhúng)
Chức năng:
- Là một máy chủ nội bộ xử lý tín hiệu từ các tủ điều khiển phòng UV và kết nối với camera tại các phòng UV gửi tín hiệu lên server.

## Slide 3
1. Các thiết bị sử dụng trong dự án
Board điều khiển phòng UV
Chức năng:
- Là một board lập trình tương tự như PLC nhưng giá thành rẻ hơn, phù hợp với các dự án IOT.
- Điều khiển các thiết bị trong phòng UV

## Slide 4
1. Các thiết bị sử dụng trong dự án
Cách số 1:
- Tận dụng hệ thống sẵn có và lắp thêm 1 tủ điều khiển
* Dễ triển khai lắp đặt, không ảnh hưởng đến hệ thống cũ.

## Slide 5
1. Các thiết bị sử dụng trong dự án
Cách số 2:
- Tích hợp cả hệ thống cũ và mới vào chung 1 tủ điều khiển.
* Gây gián đoạn tạm thời hệ thống điều khiển hiện tại.

## Slide 6
1. Các thiết bị sử dụng trong dự án
Tủ điều khiển khi lắp hoàn chỉnh
Chức năng:
+ Chế độ (Man): Sẽ chạy offline bằng timer thời gian. + Chế độ (Auto): Sẽ chạy bằng board điều khiển.
-Tủ điều khiển có 2 chế độ:

## Slide 7
THANK YOU