## Request_Code_CCDC Bao Tri
Thông tin BP Thu mua cập nhật | [10 empty] | Thông tin BP Bảo Trì cập nhật | [19 empty] | Thông tin BPKT cập nhật
YÊU CẦU |  |  | BA/BU/FARM |  | TÊN SẢN PHẨM |  | CÁC ĐẶT HÀNG (ĐVT) | SỐ LƯỢNG ĐẶT HÀNG | SỐ NGÀY ĐẶT HÀNG | HÀNG NGOẠI | TÊN HÀNG TỒN KHO | ĐVT | Tên thiết bị | Chất liệu-vật liệu | TÔN KHO MIN | TỒN KHO MAX | QUY CÁCH Mô tả kỹ thuật | NHÀ SẢN XUẤT | Phụ tùng | DỤNG CỤ ĐO | GHI CHÚ | VỊ TRÍ | CLASS | TÊN TIẾNG VIỆT | DỊCH VỤ | THEO KHO | TÊN TIẾNG ANH | VẬT TƯ | HÌNH | TÀI LIỆU | MÃ SỐ HTK | TÊN HÀNG TỒN KHO | ĐVT | Reason | Acct_II | Diễn giải Acc | SỐ THÁNG KHẤU HAO
STT | SỐ | NGÀY | BA/BU/FARM | TÊN | TÊN THƯƠNG MẠI | TÊN KỸ THUẬT/CHUYÊN MÔN
[11 empty] | Raspberry pi 4 model B, 8GB RAM | Cái | Raspberry pi | 0 |  |  | 4 model B, 8GB RAM | [13 empty] | W14540211600 | Raspberry pi 4 model B, 8GB RAM | CAI | ISBT03 | 62732001 | CPSX_Bao tri-MMTB
[11 empty] | Tủ điện ABS chống nước ip67 20x30x15 BOxCO | Cái | Tủ điện ABS chống nước | 0 |  |  | IP67 20x30x15 BOxCO | [13 empty] | W14550211700 | Tủ điện ABS chống nước ip67 20x30x15 BOxCO | CAI | ISBT03 | 62732001 | CPSX_Bao tri-MMTB
[11 empty] | Cảm biến công tắc từ MC-38 (cảm biến mở cữa) | Cái | Cảm biến công tắc từ MC-38 (cảm biến mở cữa) | 0 |  |  | MC-38 | [13 empty] | W14560211800 | Cảm biến công tắc từ MC-38 (cảm biến mở cữa) | CAI | ISBT03 | 62732001 | CPSX_Bao tri-MMTB
[11 empty] | Công tắc cảm biến chuyển động hồng ngoại (Rạng đông) CT01.PIR 300W | Cái | Công tắc cảm biến chuyển động hồng ngoại (Rạng đông) | 0 |  |  | CT01.PIR 300W | [13 empty] | W14570211900 | Công tắc cảm biến chuyển động hồng ngoại (Rạng đông) CT01.PIR 300W | CAI | ISBT03 | 62732001 | CPSX_Bao tri-MMTB
[11 empty] | Terminal nối dây điện UK2.5N | Cái | Terminal nối dây điện | 0 |  |  | UK2.5N | [13 empty] | W14580212000 | Terminal nối dây điện UK2.5N | CAI | ISBT03 | 62732001 | CPSX_Bao tri-MMTB
[11 empty] | Miếng chặn 2 đầu domino E-UK | Cái | Miếng chặn 2 đầu domino E-UK | 0 |  |  | E-UK | [13 empty] | W14590212100 | Miếng chặn 2 đầu domino E-UK | CAI | ISBT03 | 62732001 | CPSX_Bao tri-MMTB
[11 empty] | Dây xoắn nhựa đen 8mm | Kg | Dây xoắn nhựa đen | PVC |  |  | 8mm | [13 empty] | W14600053328 | Dây xoắn nhựa đen 8mm | KG | ISBT03 | 62732008 | CPSX_Bao tri-SX Khac
[11 empty] | Cáp điều khiển RVVP 4 lõi 4x0.5 | Mét | Cáp điều khiển RVVP | 0 |  |  | 4 lõi 4x0.5 | [13 empty] | W14610212200 | Cáp điều khiển RVVP 4 lõi 4x0.5 | MET | ISBT03 | 62732008 | CPSX_Bao tri-SX Khac
[11 empty] | CB chống sét AC SPD-220VAC | Cái | CB chống sét AC | 0 |  |  | SPD-220VAC | [13 empty] | W14620212300 | CB chống sét AC SPD-220VAC | CAI | ISBT03 | 62732008 | CPSX_Bao tri-SX Khac
[11 empty] | Máng nhựa luồn dây điện 25x45 | Mét | Máng nhựa luồn dây điện | 0 |  |  | 25x45 | [13 empty] | W14630212400 | Máng nhựa luồn dây điện 25x45 | MET | ISBT03 | 62732001 | CPSX_Bao tri-MMTB
[11 empty] | Nút nhấn kín nước phi 22 | Cái | Nút nhấn kín nước | 0 |  |  | phi 22 | [13 empty] | W14640212500 | Nút nhấn kín nước phi 22 | CAI | ISBT03 | 62732008 | CPSX_Bao tri-SX Khac
[11 empty] | Nhãn nút nhấn gắn tủ điện phi 22 | Cái | Nhãn nút nhấn gắn tủ điện | 0 |  |  | phi 22 | [13 empty] | W14650212500 | Nhãn nút nhấn gắn tủ điện phi 22 | CAI | ISBT03 | 62732008 | CPSX_Bao tri-SX Khac
[11 empty] | PCB điều khiển phòng UV Ver_2 | Cái | PCB điều khiển phòng UV | 0 |  |  | Ver_2 | [13 empty] | W14660212600 | PCB điều khiển phòng UV Ver_2 | CAI | ISBT03 | 62732001 | CPSX_Bao tri-MMTB
[11 empty] | Nguồn tổ ong 12V5A | Cái | Nguồn tổ ong | 0 |  |  | 12V5A | [13 empty] | W05040212700 | Nguồn tổ ong 12V5A | CAI | ISBT03 | 62732001 | CPSX_Bao tri-MMTB
[11 empty] | Camera ip Hikvision DS-2CD1023G0E-I | Cái | Camera ip Hikvision | 0 |  |  | DS-2CD1023G0E-I | [13 empty] | D00500000358 | Camera ip Hikvision DS-2CD1023G0E-I | CAI | ISGIS1 | 62731005 | CPSX CCDC-MMTB_GIS
[11 empty] | Đầu cos y 1-3 | Cái | Đầu cos y 1-3 | 0 |  |  | Đầu cos y 1-3 | [13 empty] | W02300000007 | Đầu COS đồng chữ Y | CAI | ISBT03 | 62732008 | CPSX_Bao tri-SX Khac
[11 empty] | Cáp điện 1x0.5mm | Mét | Cáp điện | cu/pvc |  |  | 1x0.5mm | [13 empty] | W01520212805 | Cáp điện 1x0.5mm | MET | ISBT03 | 62732008 | CPSX_Bao tri-SX Khac
[32 empty] | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0
[32 empty] | 0 | 0

## Data (hidden)
PHÂN LOẠI HTK
BA | M-Vaccine
BU | M-Kháng sinh
Farm | M-Thuốc bổ
M-Sát trùng
M-Vật dụng thú y
M-Khác
N-Nguyên vật liệu phòng lab
B-Bao bì
W-Công cụ dụng cụ bảo trì
D-Công cụ dụng cụ khác
I-Heo SXKD dở dang
P-Heo thành phẩm
C-Gà SXKD dở dang
S-Tinh heo thành phẩm